Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne

i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna

Podręcznik

Wydanie 2.

Maj 2006

Europejska Rada Resuscytacji

Spis treści

Jak używać tego podręcznika						3

Cele kursu									3

Czym jest resuscytacja							4

Czym jest AED								4

Łańcuch przeżycia								6

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne					7

Używanie AED								16

Ważne informacje dotyczące użycia AED				20

Zasady bezpiecznego użycia AED					21

Pozycja bezpieczna								22

Przenoszenie zakażeń							24

Sprzęt	 do prowadzenia oddechów ratowniczych			24

Dzieci										25

Jak używać ten podręcznik

- Uczenie się prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) jest złożonym procesem wymagającym zarówno opanowania niezbędnej wiedzy jak i umiejętności praktycznych. W trakcie kursu Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych (BLS-Basic Life Suport) i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej (AED-Automated External Defibrillation) Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC-European Resuscitation Council), certyfikowani przez tę organizację instruktorzy poprowadzą i pomogą Państwu w procesie zdobywania tej wiedzy i umiejętności.

- Podręcznik ten może być wykorzystany zarówno w trakcie kursu BLS jak i BLS/AED.

Cele kursu

Po zakończeniu kursu BLS, każda osoba w nim uczestnicząca powinna umieć zademonstrować:

- Jak wykonać ocenę osoby nieprzytomnej

- Jak wykonywać uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze

- Jak ułożyć nieprzytomnego, oddychającego poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

Jeżeli uczestniczyli Państwo w kursie BLS/AED dodatkowo każda osoba powinna umieć zademonstrować:

- Jak bezpiecznie używać automatyczny defibrylator zewnętrzny.

- Strony zaznaczone pomarańczowym paskiem zawierają ogólne informacje o resuscytacji.

- Strony oznaczone paskiem niebieskim zawierają informacje dotyczące podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS).

- Strony oznaczone paskiem zielonym zawierają informacje dotyczące użycia automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED).

Podręcznik BLS/AED

Wstęp

Czym jest resuscytacja

- Każdego roku w Europie tysiące kobiet i mężczyzn traci przytomność i umiera z powodu zawału serca. Śmierci tej można często zapobiec poprzez natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO). W skład RKO wchodzą uciskanie klatki piersiowej (zapewnia krążenie krwi) i oddechy ratownicze (zapewniają dostarczenie tlenu do płuc).

- RKO może zapobiec uszkodzeniu narządów życiowo ważnych takich jak mózg i serce.

- RKO w większości przypadków nie przywraca akcji serca. Jednakże prawidłowo prowadzona RKO (zwłaszcza uciskanie klatki piersiowej) zwiększa prawdopodobieństwo wykonania skutecznej defibrylacji po dostarczeniu defibrylatora..

Czym jest AED?

- W większości przypadków zatrzymania krążenia mięsień sercowy drga z powodu zaburzeń elektrycznych określanych jako „migotanie komór”. Automatyczny defibrylator Zewnętrzny (Automated External Defibrillator – AED) jest urządzeniem, które wyzwala impuls elektryczny. Przepływając przez mięsień sercowy powoduje on zatrzymanie migotania komór i przywrócenie prawidłowej pracy serca.

- Po ukończeniu kursu BLS/AED będą Państwo mogli bezpiecznie używać AED.

- Na rynku jest dostępne kilka typów AED, ale wszystkie pracują według tych samych zasad. Sygnał elektryczny generowany przez mięsień sercowy jest przechwytywany przez dwie duże, samoprzylepne elektrody będące częścią składową AED. Kiedy wstrząs jest wskazany, prąd elektryczny jest uwalniany za pośrednictwem tych samych elektrod.

- Właściwe umieszczenie elektrod ma duże znaczenie. Zapewnia prawidłowy odczyt i interpretację rytmu serca przez AED, oraz następujące potem uwolnienie prądu elektrycznego.

Twój instruktor odpowie na pytania dotyczące możliwości wykonania defibrylacji przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego w twoim kraju.

Łańcuch przeżycia

Ratowanie życia wymaga wykonania sekwencji kroków. Każdy krok wpływa na przeżycie. Te etapy są często opisywane jako ogniwa „Łańcucha przeżycia”.

Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne

Dwoma głównymi elementami podstawowych zabiegów resuscytacyjnych są:

Uciskanie klatki piersiowej

(ryc.)

Oddechy ratownicze

(ryc.)

Ocena bezpieczeństwa

- Podchodź ostrożnie, bądź pewien, że żadne niebezpieczeństwo nie zagraża Tobie i poszkodowanemu. Uważaj na zagrożenia: prąd elektryczny, gazy, ruch uliczny, urządzenia mechaniczne w ruchu itp.

Oceń przytomność

- Ostrożnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj „Czy wszystko w porządku”?

- Jeżeli poszkodowany reaguje:

  - Pozostaw go w pozycji zastanej.

  - Dowiedz się, co jest nie w porządku.

  - Regularnie oceniaj stan poszkodowanego.

Wołaj o pomoc

- Jeżeli w pobliżu jest ktoś jeszcze poproś go, aby zaczekał, ponieważ możesz potrzebować jego współpracy.

- Jeżeli jesteś sam krzycz głośno starając się zwrócić na siebie uwagę, ale na tym etapie nie zostawiaj poszkodowanego.

Udrożnij drogi oddechowe

U nieprzytomnej osoby zapadający się do tyłu język może zablokować drogi oddechowe. Drogi oddechowe można udrożnić dzięki odchyleniu głowy do tyły i uniesieniu bródki, co powoduje odsunięcie się języka od tylnej ściany gardła.

- Obróć poszkodowanego na plecy. Połóż jedną dłoń na jego czole i delikatnie odchyl jego głowę do tyłu.

- Opierając końce dwóch palców (wskazujący i środkowy) drugiej ręki poniżej bródki unieś ją do góry.

- Kombinacja tych dwóch czynności udrażnia drogi oddechowe.

Oceń oddech

- Utrzymując drożność dróg oddechowych sprawdź czy poszkodowany oddycha prawidłowo używając:

  - wzroku – zobacz ruchy klatki piersiowej

  - słuchu – usłysz szmer towarzyszący wdechowi i wydechowi

  - czucia – poczuj strumień powietrza na swoim policzku

Sprawdzanie czy u poszkodowanego występuje prawidłowy oddech WZROKIEM, SŁUCHEM i DOTYKIEM, nie powinno trwać dłużej niż 10 sekund.

Oddech agonalny W ciągu pierwszych kilku minut po zatrzymaniu krążenia poszkodowany może próbować wykonywać oddech lub wykonywać głośne westchnięcia przypominające oddychanie. Nie należy mylić tego z prawidłowym oddechem.

Zadzwoń 112

Jeżeli poszkodowany nie reaguje i nie oddycha prawidłowo:

jesteś sam –

- wezwij karetkę dzwoniąc na numer ratunkowy 112, 999 (jeżeli konieczne zostaw poszkodowanego) i

- tak szybko jak to możliwe przynieś AED (jeżeli dostępne)

jeśli jest ktoś obok Ciebie –

- poproś go o wezwanie karetki pogotowia (telefon 112 lub 999) oraz

- szybkie przyniesienie AED (jeżeli dostępne) w tym samym czasie należy rozpocząć RKO (patrz następne strony)!

Osoba wzywająca pomocy powinna podać miejsce zdarzenia, swoje nazwisko, oraz poinformować, że u poszkodowanego doszło do zatrzymania krążenia.

Jeżeli AED nie jest dostępne, rozpocznij RKO – Strona 12

Jeżeli AED jest dostępne, uruchom je i postępuj zgodnie z poleceniami – Strona 16

Rozpocznij uciskanie klatki piersiowej

Uciskanie klatki piersiowej jest prowadzone u poszkodowanego leżącego na plecach na twardej powierzchni. Mostek jest rytmicznie uciskany w kierunku pleców. Umożliwia to do przepływ krwi z serca po całym organizmie.

- Umieść nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej

- Umieść nadgarstek swojej drugiej ręki na grzbiecie pierwszej. Spleć palce.

- Przy prostych łokciach, przesuń się tak, aby twoje ramiona znajdowały się bezpośrednio nad klatką piersiową poszkodowanego.

- Uciśnij mostek na głębokość 4-5 cm, a następnie całkowicie zwolnij ucisk, ale trzymaj swoje dłonie na mostku. Zalecana częstość uciskania klatki piersiowej wynosi około 100 na minutę (trochę mniej niż 2 uciśnięcia na sekundę). Wykonaj 30 uciśnięć.

- Może być pomocne głośne liczenie: jeden i dwa i trzy … trzydzieści.

Wykonaj oddechy ratownicze

Preferuje się połączenie uciskania klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi. Po 30 uciśnięciach klatki piersiowej wykonaj dwa oddechy ratownicze.

- Utrzymuj drożne drogi oddechowe (odchylenie głowy do tyłu, uniesienie bródki). Wykorzystując palce ręki leżącej na czole zaciśnij nos poszkodowanego. Drugą ręką utrzymuj uniesienie bródki tak, aby usta były otwarte.

- Weź normalny wdech, obejmij swoimi wargami usta poszkodowanego, musisz to zrobić dokładnie, aby powietrze wprowadzane podczas oddechu ratowniczego nie wydostawało się na zewnątrz. Wykonuj spokojny wydech do ust poszkodowanego, powinien on trwać 1 sekundę. Jeśli to możliwe patrz w kierunku klatki piersiowej poszkodowanego, obserwuj czy klatka piersiowa unosi się podczas każdego oddechu ratowniczego.

Każdy oddech ratowniczy powinien być wystarczający, aby spowodować widoczne uniesienie się klatki piersiowej jak przy normalnym oddechu.

- Utrzymując odchylenie głowy i uniesienie bródki, odsuń swoje usta od ust poszkodowanego. Pozwól, aby powietrze opuściło płuca ratowanego, powodując opadniecie klatki piersiowej.

Nabierz po raz kolejny powietrza i powtórz opisaną wyżej sekwencję tak, by łącznie wykonać dwa skuteczne oddechy ratownicze.

Jeżeli pierwszy oddech ratowniczy nie spowodował uniesienia się klatki piersiowej jak przy normalnym oddechu wtedy przed kolejną próbą: Skontroluj jamę ustną poszkodowanego i usuń wszelkie możliwe przeszkody. Ponownie sprawdź, czy dobre jest odchylenie głowy i uniesienie bródki.

Wykonuj naprzemiennie 30 uciśnięć i 2 oddechy ratownicze do czasu aż przybędzie wykwalifikowana pomoc, lub nie będziesz mógł kontynuować ze względu na fizyczne wyczerpanie.

Jeżeli nie możesz lub nie chcesz wykonywać oddechów ratowniczych podejmij tylko uciskanie klatki piersiowej. Powinno ono być prowadzone z częstością 100/min. Przerwij RKO w celu oceny poszkodowanego tylko, kiedy zacznie on prawidłowo oddychać, w innych przypadkach nie przerywaj resuscytacji.

Używanie AED

Włącz AED

- Niektóre modele AED uruchamiają się po otwarciu pokrywy w innych będziesz musiał nacisnąć przycisk WŁĄCZ.

- Jeżeli oprócz ciebie przy poszkodowanym znajduje się inna przeszkolona osoba, pozwól jej rozpocząć uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze, kiedy ty włączasz AED.

- Zdejmij ubrani poszkodowanego, aby odsłonić jego klatkę piersiową.

Naklej elektrody

- Wyjmij elektrody z opakowania.

- W większości modeli AED rysunek przedstawiający prawidłowe naklejenie elektrod znajduje się na ich opakowaniu. Niekiedy odpowiedni rysunek można znaleźć także na samych elektrodach AED.

Naklej pierwszą elektrodę

- Jedna elektroda powinna zostać naklejona poniżej lewej pachy.

Naklej drugą elektrodę

- Druga elektroda powinna zostać naklejona poniżej prawego obojczyka wzdłuż mostka.

Odsunąć się

- Podczas analizy nie dotykaj poszkodowanego

- Upewnij się, że nikt nie dotyka poszkodowanego, kiedy AED analizuje rytm serca.

Wykonaj defibrylację

- Jeżeli defibrylacja jest wskazana

  - Upewnij się, że nikt nie dotyka poszkodowanego

  - Naciśnij przycisk defibrylacja, zgodnie z instrukcją

Rozpocznij RKO

Postępuj zgodnie z poleceniami wydawanymi przez AED.

- Jeżeli AED poleci rozpoczęcie RKO natychmiast rozpocznij uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze

- Jeżeli w którymkolwiek momencie poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać PRZERWIJ RKO, ale pozostaw elektrody naklejone na klatce piersiowej. Jeżeli poszkodowany pozostaje nieprzytomny obróć go do pozycji bezpiecznej

Jak wykonywać RKO - strona 12.

Jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej – strona 22

Ważne informacje dotyczące użycia AED

Mokra klatka piersiowa

  - Niekiedy poszkodowany może mieć wilgotną klatkę piersiową na przykład z powodu spocenia lub wydobycia go z wody. Szybko, ale dokładnie wytrzyj klatkę piersiowa przed naklejeniem elektrod do defibrylacji.

Owłosiona klatka piersiowa

- Bardzo rzadko zdarza się, aby owłosienie klatki piersiowej utrudniało dobre naklejenie elektrod, jeżeli są one naklejane w prawidłowych miejscach. W takich sytuacjach może być niezbędne ogolenie lub obcięcie nadmiaru włosów w celu uzyskanie dobrego kontaktu elektrod ze skórą. Nie używaj maszynki do golenia zawsze, w ten sposób tracisz cenny czas.

Plastry

- Wszystkie plastry i inne materiały znajdujące się na klatce piersiowej pacjenta powinny być usunięte, aby zapewnić dobry kontakt elektrod. Niekiedy poszkodowany może mieć naklejony na klatce piersiowej plaster zawierający leki. Muszą być usunięte, aby nie spowodować iskrzenia lub oparzeń w trakcie defibrylacji.

Rozruszniki serca

- Poszkodowany może mieć wszczepiony sztuczny rozrusznik serca. Zwykle widać go pod skórą na klatce piersiowej, najczęściej tuż poniżej obojczyka. Jeżeli masz doczynienia z takim poszkodowanym upewnij się, że elektrody nie znajdują się nad rozrusznikiem, lecz obok lub poniżej.

Biżuteria

- Usuń każdą biżuterię zawierającą metal, który mógłby wejść w kontakt z elektrodami do defibrylacji. Elektrody nie mogą być naklejone nad biżuterią, której nie da się zdjąć.

Zasady bezpiecznego użycia AED

Bezpieczeństwo osoby udzielającej pomocy

- Poszkodowany nie może być dotykany podczas analizy rytmu serca, ładowania defibrylatora i wstrząsu. Dotykanie poszkodowanego podczas analizy rytmu może wywołać ruchy, które zaburzają prawidłowe odczytanie rytmu przez AED a co za tym idzie opóźnić wykonanie defibrylacji.

Bezpieczeństwo świadków zdarzenia

- Upewnij się, że miejsce jest bezpieczne. Podczas analizy, ładowania, a szczególnie w trakcie wykonywania defibrylacji upewnij się, że na pewno nikt nie dotyka poszkodowanego lub jego bezpośredniego otoczenia (np. łóżka). Krzyknij „odsunąć się” i sprawdź czy na pewno żaden ze świadków nie dotyka poszkodowanego.

- Wysokie stężenie tlenu może być niebezpieczne, kiedy podczas defibrylacji dojdzie do powstania iskry. Odsuń źródła tlenu (np. maska kieszonkowa z podpiętym źródłem tlenu) od poszkodowanego w trakcie defibrylacji.

Pozycja bezpieczna

Pozycja bezpieczna utrzymuje drożne drogi oddechowe u nieprzytomnego poszkodowanego, który oddycha prawidłowo. Zapobiega zapadaniu się języka, co mogłoby spowodować niedrożność dróg oddechowych oraz umożliwia łatwe wydostanie się treści pokarmowej (podczas wymiotów) z ust poszkodowanego.

- Ściągnij poszkodowanemu okulary.

- Klęknij obok poszkodowanego, upewnij się, że obie nogi są wyprostowane.

- Umieść ramie bliższe Ciebie pod kontem prostym do tułowia, zegnij w łokciu tak, aby dłoń była skierowana ku górze.

- Drugie przedramię przełóż przez klatkę piersiową i przyciśnij grzbiet dłoni poszkodowanego do jej policzka po swojej stronie.

- Drugą ręką chwyć nogę tuz powyżej kolana i zegnij go utrzymując stopę na podłożu.

- Trzymając przyciśniętą dłoń do policzka, pociągnij za nogę obracając poszkodowanego na swoją stronę

  - Ustaw leżącą wyżej nogę tak, aby zarówno biodro jak i kolano były zgięte pod kątem prostym.

  - Odchył głowę upewniając się ze drogi oddechowe pozostają drożne.

  - Wsuń dłoń pod policzek, jeśli to konieczne, tak, aby utrzymywała odgięcie głowy.

  - Sprawdzaj regularnie oddech

Przenoszenie zakażeń

- Możliwość przeniesienia infekcji w trakcie próby resuscytacji staje się współcześnie obszarem dotyczącym szczególnego strachu przed wirusem zapaleniem wątroby typu B (powodującego uszkodzenie wątroby) i ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV), będącego przyczyną AIDS. Pomimo częstego wykonywania zabiegów resuscytacyjnych, nie opisano przeniesienia wirusa zapalenia wątroby jak i HIV będącego rezultatem prowadzenia oddechów ratunkowych.

- Ryzyko przeniesienia chorób wzrasta, jeśli dojdzie do kontaktu zainfekowananej krewi z uszkodzona skórą na przykład zacięciem lub obtarciem. Zaleca się unikania kontaktu z krwią w czasie resuscytacji oraz innymi płynami ustrojowymi (jak plwocina, wydzielina z nosa, pot lub wymiociny), jeżeli zawierają krew. W takich sytuacjach można używać „chusty twarzowe” lub „maski twarzowe”. Chusteczki do nosa są całkowicie nieskuteczne i mogą ułatwić przejście materiału wirusowego znacznie zwiększając ryzyko infekcji.

Sprzęt do prowadzenia oddechów ratowniczych

Maska twarzowa

- Maska twarzowa to przeźroczysta maseczka używana do prowadzenia oddechów usta-maska.

- Posiada ona zastawkę jednokierunkową, dzięki czemu powietrze wydychane przez poszkodowanego jest kierowane z dala od osoby udzielającej pomocy.

- Maska jest przeźroczysta, aby wymioty lub krew poszkodowanego były widoczne. Niektóre maski posiadają złączkę pozwalającą na podłączenie tlenu, zamontowaną w formie jednokierunkowej zastawki, aby uniknąć wyciekania powietrza, gdy tlen nie jest podłączony.

- Technika z użyciem dwu rąk jest zalecana, aby utrzymać szczelność pomiędzy maską i twarzą poszkodowanego.

Chusty twarzowe

- Chusty twarzowe są wykonane z plastiku lub sylikonu izolując udzielającego pomocy od ratowanego.

Dzieci

Dzieci mogą być skutecznie resuscytowane w oparciu o wytyczne obowiązujące dla dorosłych z tą jedną różnicą, że głębokość uciśnięć klatki piersiowej wynosi jedną trzecią jej wymiaru przednio-tylnego.

Standardowe AED mogą być bezpiecznie używane u dzieci w wieku powyżej 8 lat. W przypadku dzieci w wieku 1-8 lat, jeżeli są dostępne powinno się używać specjalnych elektrod pediatrycznych i pediatrycznych ustawień AED, jeżeli brak takich urządzeń można użyć standardowe AED.

W przypadku dzieci poniżej 1. roku życia AED można używać tylko jeżeli producent na urządzeniu zaznaczył że jest ono bezpieczne dla dzieci w tym wieku. W takich sytuacjach należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta i prawie na pewno jego użycie będzie związane z zastosowaniem specjalnych pediatrycznych elektrod.

# Text boxes

Należy podejrzewać zawał serca, jeżeli u poszkodowanego wystąpił długotrwały, gniotący ból w środku klatki piersiowej, który nie ustępuje mimo odpoczynku. Ból może promieniować do ręki lub żuchwy. Poszkodowani często opisują wystąpienie uczucia osłabienia, ciężkiej choroby i splątania oraz obfite pocenie się. Jeżeli podejrzewasz zawał serca natychmiast wezwij karetkę. W krajach Unii Europejskiej obowiązuje jeden numer 112.

W Polsce numer do Pogotowia Ratunkowego to 999 [przyp. tłum.]

Jeżeli dojdzie do zatrzymania krążenia (serce przestaje pracować) wczesne rozpoczęcie uciskania klatki piersiowej i oddechów ratowniczych (Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne – Basic Life Suport – BLS) może podwoić szansę przeżycia poszkodowanego.

Aby nauczyć się jak wykonywać BLS przejdź do strony 7.

W większości przypadków zatrzymania krążenia mięsień sercowy drga z powodu zaburzeń elektrycznych określanych jako „migotanie komór”. Jedynym skutecznym leczeniem migotania komór jest wykonanie wstrząsu elektrycznego (defibrylacja). Szansa na wykonanie skutecznej defibrylacji spada o prawie 10% w ciągu każdej minuty od chwili utraty przytomności. Użycie AED umożliwia wykonanie defibrylacji przez ratowników niezawodowych

Aby nauczyć się jak używać AED przejdź do strony 16.

Po skutecznej resuscytacji ratownik może zwiększyć szansę przeżycia poszkodowanego. W przypadku ratowników niezawodowych działania mogą obejmować ułożenie nieprzytomnego, oddychającego poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Personel medyczny może używać zaawansowanych technik w celu poprawy przeżycia.

Razem z AED przechowuj:

- mały ręcznik/flanelową ściereczkę

- maszynkę do golenia

- maskę twarzową

- rękawiczki